О печном отоплении

Знание и соблюдение элементарных правил пожарной безопасности в быту, жилых домах, помогут сократить количество пожаров. Практикой доказано, что большинство пожаров легче предупредить или потушить в самом начале, чем вести борьбу с ними, когда они принимают большие размеры.

От неисправности личного отопления и неисправной эксплуатации случаются пожары, некоторые сопровождаются тяжелыми последствиями. Многим приходилось видеть охваченные огнем крыши и стены домов, глубоко сочувствовать горю людей, оставшихся без крова и средств к существованию.

Для того, чтобы исключить возникновение пожаров от печей, следует неукоснительно соблюдать следующие правила:

- содержать печи и дымоходы в исправном состоянии, своевременно очищать от сажи;

- дымовые трубы и стены, в которых проходят дымоходы, в пределах чердаков должны быть затерты раствором и побелены (на белом фоне легко обнаруживаются трещины);

- не допускать топки неисправных печей и эксплуатации неисправных дымоходов, дымовых труб;

- не растапливать печи керосином, бензином и другими огнеопасными жидкостями;

- не допускать пережога печей. Лучше в холодную погоду печь не топить дважды. Не класть на печи и около них одежду, дрова и другие материалы;

- не поручать топку печей малолетним детям;

- не топить печи с открытыми дверцами, не допускать применения длинных дров, не вмещающихся в топку;

- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступы) от горючих конструкций, а также – без повреждений предтопочный лист, размером не менее 50-70 см (на деревянном полу из негорючего материала).

Не доверяйте устройство печей и их ремонт случайным лицам.

Давайте беречь своё жильё от пожаров, не пренебрегайте правилами пожарной безопасности!

Инспектор ОНД

по Коченевскому району                                           Вероника Кириченко