АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЧИК

Коченевского района Новосибирской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21. 07. 2015 № 58- р

Об аукционе в электронной форме  на право заключить муниципальный контракт на  поставку светодиодных светильников и электрокомплектации для нужд администрации р. п. Чик Коченевского района Новосибирской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации:

1. Провести аукционе в электронной форме  на размещение муниципального заказа на поставку светодиодных светильников и электрокомплектации для нужд администрации р. п. Чик Коченевского района Новосибирской области на сумму 526 298 (пятьсот двадцать шесть тысяч двести девяносто восемь) рублей 00 копеек

2. Комиссии по размещению заказов обеспечить размещение  извещения о проведении аукциона в электронной форме  на право заключить муниципальный контракт  на   поставку светодиодных светильников и электрокомплектации для нужд администрации р. п. Чик Коченевского района Новосибирской области на официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru  .

Главы рабочего поселка Чик						В. Ф. Арюткин

УТВЕРЖДАЮ:

Глава рабочего поселка Чик

______________ В.Ф. Арюткин

«__» ______________ 2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

на право заключения муниципального контракта

НА ПОСТАВКУ светодиодных светильников и электрокомплектации для нужд администрации р.п. Чик Коченевского района новосибирской области

р.п. Чик, 2015 г.

РАЗДЕЛ I.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА электронного АУКЦИОНА

| № п/п | Наименование пункта и текст пояснений |
| --- | --- |
| 1 | Способ определения подрядчика: электронный аукцион |
| 2 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (место подачи заявок): http://www.rts-tender.ru/ |
| 4. | Заказчик: Наименование: Администрация рабочего поселка Чик Коченевского района Место нахождения: 632662, Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Садовая, д. 2а Почтовый адрес: 632662, Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Садовая, д. 2а Адрес электронной почты: adm_chik@mail.ru Номер контактного телефона: 8(383)51-43-270. |
| 5. | Информация о контрактной службе, ответственных за заключение контракта: Беловодская Татьяна Александровна –ведущий специалист контактный телефон 8 (38351) 43-199 Арюткин Виктор Федорович–контрактный управляющий –Глава р. п. Чик контактный телефон 8 (38351) 43-270 |
| 6. | Наименование объекта закупки: Поставка светодиодных светильников и электрокомплектации для нужд администрации р. п. Чик Коченевского района Новосибирской области. |
| 7. | Классификация по ОКПД: |
| 8. | Источник финансирования: Средства бюджета р. п. Чик. |
| 9. | # Начальная (максимальная) цена контракта 526 298 рублей 00 копеек. |
| 10. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: цена контракта рассчитана как среднее арифметическое на основании исследования рынка услуг: 1). Коммерческое предложение № 1 от 13.07.2015 г. 2). Коммерческое предложение № 2 от 13.07.2015 г. 3). Коммерческое предложение № 3 от 13.07.2015 г. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, заказчиком определен коэффициент вариации по формуле: где: V - коэффициент вариации цены; – среднее квадратичное отклонение – цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; <ц> – средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; n – количество значений, используемых в расчете. Расчет: <ц> = (499978,00 + 524830,00 + 554086,00)/3 = 526298,00 ϭ = √((499978,00-526298,00)2+(524830,00-526298,00)2+(554086,00-526298,00)2)/3-1 = 235,7456 V = 235,7456 /526298,00*100 = 0,0448 Коэффициент вариации цены не превышает 33% , следовательно используемые для расчета цены являются однородными – проведение дополнительных исследований ценовой информации не требуется. |
| 11. | Место поставки товара: Новосибирская область, Коченевского района, р.п. Чик, ул. Садовая, д. 2а. |
| 12. | Сроки поставки товара: 5 день с даты заключения муниципального контракта |
| 13. | Объем выполняемых работ: Указаны в техническом задании (раздел II документации электронного аукциона). |
| 14. | Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки: Указаны в техническом задании (раздел II документации электронного аукциона) |
| 15. | Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества: В соответствии с гарантией производителя |
| 16. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42): не предусмотрено. |
| 17. | Информация о подаче заявок: Порядок подачи заявок: участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки (http://www.rts-tender.ru/) в форме электронного документа, содержащего две части заявки, предусмотренные ст.66 Федерального закона №44-ФЗ. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «29» июля 2015 года 09-00 (время местное). |
| 18. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: «30» июля 2015 года. |
| 19. | Дата проведения электронного аукциона: электронный аукцион проводится на электронной площадке «04» августа 2015 года. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 20. | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе: предусмотрено в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 5262,98 руб. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: в соответствии с регламентом оператора электронной торговой площадки, на которой проводится электронный аукцион. |
| 21. | Обеспечение исполнения контракта: предусмотрено в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 26 314,90 руб. Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в настоящей документации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта. Срок действия обеспечения исполнения контракта не должен быть менее срока действия контракта. В случае предоставления обеспечения исполнениям контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада, денежные средства перечисляются на счет: Получатель: Администрация рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области ИНН 5425106838 КПП 542501001 УФК по Новосибирской области (Администрация рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области, л/с 05513025960) р/с 40302810650043000376 в Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск. БИК 045004001 В назначении платежа необходимо указать: Обеспечение исполнения контракта «Поставка канцелярских товаров» В случае неверно указанного назначения платежа, денежные средства направляются на невыясненные счета!!! Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено не позднее даты подписания контракта победителем открытого аукциона в электронной форме. |
| 22. | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона №44-ФЗ: не установлено |
| 23. | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчётов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями): рубль РФ. |
| 24. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не установлен. |
| 25. | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ: предусмотрена, в соответствии с условиями проекта муниципального контракта, входящего в состав документации об электронном аукционе. |
| 26. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ: предусмотрена, в соответствии с условиями проекта муниципального контракта, входящего в состав документации об электронном аукционе. |
| 27. | Требования к участникам электронного аукциона: 1) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6) - отсутствие в предусмотренном Федеральном законе №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа; лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки в соответствии с ч.21 ст.112 Федерального закона №44-ФЗ. |
| 28. | Дополнительные требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ: не установлены. |
| 29. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлены. |
| 30 | Авансирование: предусмотрено (30% от цены контракта) |
| 31. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению: Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей: Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: а) согласие на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию, в том числе подтверждающие правомочность участника закупки: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 3) Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-5 и 7-9 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Инструкция по заполнению заявки. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, должна быть составлена на русском языке. Участник электронного аукциона заполняет заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с порядком (регламентом) и требованиями, установленными оператором электронной площадки и Документацией об электронном аукционе. Информация, которая содержится в заявке на участие в электронном аукционе участника такого аукциона, не должна допускать двусмысленных толкований. |

РАЗДЕЛ II.

Техническое задание

на поставку светодиодных светильников и электрокомплектации для нужд администрации р.п. Чик Коченевского района новосибирской области

- Функционально-технические характеристики

1. Светильник светодиодный уличный ДКУ Циклоп LED-55 IP67  GALAD (или эквивалент) в количестве 16 шт., должны соответствовать следующим требованиям:

1. Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220В.

1.1 Комплект светодиодных модулей с установленными полупроводниковыми излучателями (ПИ) средней мощности55 Вт в количестве не менее 16 штук;

1.2 Блок питания Встроенный/ импульсный – 1 шт.

2. Требования к конструкции:

2.1 Светодиодный светильник должен быть выполнен на основе литого  корпуса с ударопрочным рассеивателем, имеющий высокий коэффициент пропускания с 4 отверстиями для отвода атмосферных осадков.

2.2 ПИ должны излучать в диапазоне цветовых температур 4700-5300К.

2.3 ПИ должны характеризоваться эффективностью не менее 110 Лм/Вт.

2.4 Быстродействие ПИ (время включения/выключения) должно быть не более 1мсек.

2.5 Падение напряжения на одном ПИ не должно превышать 3,2 В.

3. Требования к корпусной арматуре.

Арматура должна состоять из корпуса, выполненного из сплава АК-42 методом литья под давлением, с ударопрочным рассеивателем из поликарбоната.

4. Требования к конструктивным элементам.

5.1 Масса светодиодного светильника не более 3,5 кг.

5.2 Светодиодный светильник должен иметь габариты:

- длина 445±5 мм

- ширина 238±5 мм

- высота не более 56±5 мм

5. Требования к электрическим параметрам.

6.1 Потребляемая мощность светильника не должна превышать 90 Вт.

6.2 Светодиодный уличный светильник должен сохранять работоспособность при изменении питающего напряжения сети в диапазоне 176-264 В.

6.3 Сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2 МОм в соответствии с  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.

6.4 Коэффициент мощности светодиодный светильник должен иметь не менее 0,9.

7. Требования к электромагнитной совместимости.

7.1 По уровню напряжения импульсных радиопомех (ИРП)  на сетевых зажимах светодиодный светильник должен соответствовать ГОСТ Р 51318.15-99.

7.2 По уровню колебания напряжения и дозы фликера светодиодный светильник должен соответствовать нормам, определенным в ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

8. Требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам.

8.1 Излучение ПИ должно характеризоваться цветовой температурой в диапазоне 4700-5300 К.

8.2 Индекс цветопередачи должен быть не менее 75.

8.3 Излучаемый поток должен быть не менее 6600 Лм.                                                                                                     8.4 Диаграмма направленности полуширокая, согласно ГОСТ 17677-82.

9. Требования к устойчивости при воздействии климатических факторов.

9.1 Светодиодный светильник должен соответствовать климатическому исполнению

УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

9.2 По степени защиты светодиодный светильник должен соответствовать коду не ниже IP65 по ГОСТ 14254-96.

9.3 Светодиодный светильник должен быть механически прочен к воздействиям в соответствии с п.п. 4.13.1, 4.13.2 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003  и оставаться безопасным после внешних воздействий, возможных при его нормальной эксплуатации.                                                                                                                      9.4. Температура эксплуатации -55……+55 гр.С

10. Требования к надежности.

10.1 Ресурс светодиодных модулей должен быть не менее 100000 часов непрерывной работы с момента ввода светодиодного светильника в эксплуатацию.

10.2 Срок службы до списания  светодиодного светильника должен быть не менее 10 лет.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации светодиодного светильника должен быть не менее 60 месяцев.

11. Требования транспортабельности.

11.1 Светодиодный светильник должен быть приспособлен к транспортировке всеми видами транспорта. Требования к условиям транспортирования Л по ГОСТ 23216-78.

11.2 Светодиодный светильник должен нормально функционировать и сохранять заданные характеристики после транспортирования в условиях 1 по ГОСТ 15150.

12. Требования к маркировке.

12.1 Маркировка должна содержать следующую информацию:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование (обозначение) светильника.

13. Требования к безопасности.

13.1 Конструкция светодиодного светильника должна обеспечивать класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.

13.2 Конструкция светодиодного  светильника не должна приводить к чрезмерному нагреву и воспламенять окружающие элементы и материалы в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.

# 2. Лампы  ML 250вт Е40 для уличного освещения

| Наименование | Количество (шт.) | Технические характеристики (функциональные характеристики) |
| --- | --- | --- |
| # Газоразрядная лампа высокого давления типа ML 250вт Е40 (дуговая ртутная ) | 100 | Номинальная мощность: 250 Вт. Напряжение на лампе: 220 В. Световой поток: 4700 лм. Световая отдача: 18,8 лм./Вт. Тип цоколя: Е40 Диаметр D: 91 мм. Длина L: 225 мм. Срок службы: 3000 ч |

# 3. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ SLIP 22.1, SLIP 22.12 И SLIP 22.127  количество 130 шт.

Изолированные прокалывающие зажимы SLIP 22.1, SLIP 22.12 и SLIP 22.127

должны быть Водозащищенными прокалывающими  зажимами

Прокалывающие зажимы изготовлены из алюминиевого сплава, стойкого к появлению коррозии.

Усилие сдавливания 300 Н/мм2. Зубцы изготовлены из чистого или луженого алюминия. Специальная форма зубьев препятствует проникновению влаги в жилу и предотвращает ее коррозию.

Изолирующий корпус сделан из водонепроницаемого и свето-защищённого термопластика.

Предусмотрена возможность использования прокалывающих зажимов для подключения потребителя под напряжением. Шестигранная срывная головка зажимов изолирована от болта затяжки и от металлического корпуса зажима.

4. СВЕТИЛЬНИК    Типоисполнение РКУ 02-250-003 с/с  количество 14 штук.

Светильник предназначен для освещения улиц, дорог и площадей и рассчитан на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц. Структура условного обозначения РКУ24-250-003 У1: Р – ртутная лампа типа ДРЛ; К – консольный; У – для наружного освещения; 24 – номер серии; 250 – мощность лампы, Вт; 001 – номер модификации; У1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. Особенности конструкции Светильник состоит из штампованного сварного корпуса, разделенного перегородкой на два отсека. В отсеке пускорегулирующего аппарата (ПРА) расположен кронштейн для крепления светильника на опоре. Отсек закрывается крышкой, на которой закреплена панель с пускорегулирующей аппаратурой. Во втором отсеке находятся вставки-отражатели и патрон, отсек закрывается защитным стеклом. Подключение сетевых проводов производится к клеммной колодке после снятия крышки отсека ПРА.

Назначение .Светильник предназначен для освещения улиц, дорог и площадей и рассчитан на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц. Структура условного обозначения РКУ24-250-03 У1: Р – ртутная лампа типа ДРЛ; К – консольный; У – для наружного освещения; 24 – номер серии; 250 – мощность лампы, Вт; 02 – номер модификации; У1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. Особенности конструкции Светильник состоит из штампованного сварного корпуса, разделенного перегородкой на два отсека.

Условия эксплуатации Высота над уровнем моря 2000 м. Температура окружающего воздуха от —45 до +55ºС. Степень защиты IР53 по ГОСТ 14254-96. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М2 по ГОСТ 17516.1-90. Светильник устанавливается на Г-образную опору под углом подъема 15-20º к горизонту. Светильник предназначен для непосредственной установки на опорную поверхность из несгораемого материала.

Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.13-88. Светильники соответствуют требованиям ТУ 34-27-10930-85, ГОСТ 8045-82 и ГОСТ 17677-82. Технические данные Номинальное напряжение сети, В 220±22 Частота сети, Гц 50 Класс по светораспределению согласно ГОСТ 17677-82 П Тип кривой силы света: в вертикальной плоскости по ГОСТ 17677-82 Ш в горизонтальной плоскости по ГОСТ 8045-82 Осевая Максимальный коэффициент использования освещенности, не менее 0,25 Максимальный коэффициент усиления, не менее 2,8 соs ϕ, не менее 0,8 КПД, %, не менее 60 Источник света: тип по ГОСТ 27682-88 ДРЛ250 номинальная мощность, Вт 250 Тип патрона по ТУ 16-87 ИМБШ.675743.003 ТУ Е40ДК-001 УХЛ2 Тип клеммной колодки по ГОСТ 17557-88 СОВ-2-4,0/380-У3 Габаритные размеры L×В×Н, не менее 580×380×250 Масса, кг, не более 13 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию (при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации), лет 15.

5. Пускатель электромагнитный  ПМА4100 220в, 380в  количество 4 шт.

Назначение  для дистанционного пуска и отключения трехфазных нагрузок. Дополнительные функции: реверсирование, при наличии тепловых реле — защита электродвигателей от перегрузок, также возникающих при выпадении одной из фаз, изменение схемы включения обмоток Y/A. Пускатели пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники при шунтировании включающей катушки помехоподавляющим устройством или при тиристорном управлении. При наличии трехполюсных тепловых реле серий РТТ и РТЛ магнитный пускатель ПМА 4100 осуществляет защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.

Технические характеристики

Пускатель ПМА 4100 - 63А

Номинальное напряжение втягивающей катушки (частоты 50 Гц) 220В, 380В

Номинальное напряжение катушек управления при постоянном токе, 600В

Мощность переключения  при напряжении 380В переменного тока, кВт: 30,0
Число и исполнение контактов вспомогательной цепи: 2з; 2з+2р; 4з+2р
Способ крепления: винтовой   Степень защиты: IP00
Габаритные размеры ШхДхВ, мм: 112х135х143,5   Вес, кг: не более 2,1

6. Автоматический выключатель ВА47-29 Количество  4 шт.

Автоматические выключатели ВА 47-29 предназначены для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания электрических цепей с единичными и групповыми потребителями электрической энергии.
Выключатели имеют характеристики срабатывания от тока короткого замыкания с характеристикой  C;
– нагрузки производственного характера с электродвигателями и пуско-регулирующими аппаратами до 63 А.
Назначение:
Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. Широкий диапазон рабочих температур от –40°С до +50°С.
Усовершенствованная более широкая рукоятка включения с увеличенной площадью контакта.
Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500  Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя  С Числом полюсов  4
Условия эксплуатации УХЛ4     Степень защиты выключателя IP 20  Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000  Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000  Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25    Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +50

7. Стойка (опора) СВ 95-2, количество    10 шт.  описание

Опора СВ 95-2

| Технические характеристики железобетонных опор СВ-95-2 |  |
| --- | --- |
| Минимальная температура эксплуатации | до -55°С |
| Морозостойкость, °С | -128 |
| Водонепроницаемость, W | 6-8 |
| Материал для изготовления | бетон, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 26633-91. Класс бетона В30. Заполнитель: щебень гранитный, прочностью 1400 и морозостойкостью не менее -184°С |

| Физические характеристики железобетонных опор СВ-95-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем, м³ | Размеры, мм |  |  |  |  | Масса, т |
|  |  | L | B | t | h | h1 |  |
| СВ 95-2 | 0.3 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0.75 |

| Механические характеристики железобетонных опор СВ-95-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Марка бетона | Материалы столба |  | Расчетный изгибающий момент | Контрольные моменты, кН по: |  |  | Ветровая нагрузка, тс до: | Напряжение, кВ до |
|  |  | Бетон, м³ | Сталь, кг |  | прочности, с=1.4 | трещиностойкости | жесткости |  |  |
| СВ 95-2 | 400 | 0.3 | 28.73 | 20 | 380 | 200 | 200 | 1.2 | 20 |

8. Кабель  ААШВ-10

1.Алюминиевая токопроводящая жила:

• однопроволочная (класс 1) сечением 25-240 кв. мм.,

• многопроволочная (класс 1 и 2) сечением 50-800 кв. мм.;

2.Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом

маркировка жил:• цифровая: 1, 2, 3, 4,• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;

3.Заполнение из бумажных жгутов;

4.Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;

5.Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;

6.Алюминиевая оболочка;

7.Подслой  из битума и пленки ПЭТ;

8.Наружный покров из ПВХ пластиката.

Область применения ААШВ-10  3х120:

Кабели ААШВ-10 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц.

Кабели ААШВ-10 предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов, с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, в сухих помещениях, в сырых, частично затапливаемых помещениях со слабой, средней и высокой коррозионной активностью, а также каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, на технологических эстакадах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам, при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели применяются для прокладки в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦААШв) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней. Кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации.

| Технические характеристики ААШВ-10: Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| --- | --- |
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 25 |
| Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 80 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 60 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 |
| Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 25 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 25 |
| Разность уровней, не более [м] | 15 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |

Количество  150 м.

9. Муфта 3 СТП

Допущена к применению в Новосибирских РЭС

Термоусаживаемая соединительная муфта 3СТп 10 предназначены для соединения 3-х жильных силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВ.

Данные муфты устанавливаются как в земле, так и на воздухе на вертикальных и других кабельных трассах без ограничения разности уровней.

Термоусаживаемый материал, составляющий основу термоусаживаемой муфты, изготавливается по специальной технологии из термопластов. В результате радиационной обработки материал приобретает новые эксплуатационные и технологические свойства, главное из которых - способность уменьшаться в объеме при нагревании при сохранении изначальной формы.

Для герметизации разделки используется маслостойкий герметик в корешок перчатки.

Для выравнивания электрического поля соединителя используется герметик выравнивания поля.

Для герметизации пустот используется межфазный заполнитель.

Установка межфазной распорки между жилами кабеля обеспечивает дополнительную изоляцию, а также является армирующим элементом, т.е. придает конструкции дополнительную жесткость.

Универсальные болтовые соединители СБ 4 со срывными головками с токопроводящей мастикой на контактных поверхностях, которыми укомплектована муфта, используются для соединения кабеля как с алюминиевыми, так и с медными жилами.

В термоусаживаемой муфте используются две термоусаживаемые перчатки, изготовленные из электроизоляционной композиции. На внутреннюю поверхность перчатки нанесен слой легкоплавкого клея.

Термоусаживаемые изделия обеспечивают полную герметизацию и высокие изоляционные свойства. Также они обладают высокой механической прочностью, стойкостью к химическому воздействию и влиянию окружающей среды. Все термоусаживаемые материалы, используемые при монтаже муфты, после усадки хранят свои механические свойства и достаточную электрическую прочность, не менее 20 кВ/мм при температуре от -50 до +50 °C.

Количество  1 шт

10. Кронштейн анкерный СА 2000

Назначение: Применяются для крепления одного или двух анкерных зажимов. К железобетонным, деревянным и стальным стойкам крепятся при помощи специальных болтов или монтажной лентой F20.07.

| Наименование | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| CА 2000 | 22 | 0,35 | 50 |

Количество 10 шт

12. Силовой провод:СИП - 4 2х25, 4х35 4х50 без металлических жил  для цепей освещения Силовой провод с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена без нулевой несущей жилы, на номинальное напряжение 0,66/1,0 кВ ТУ.16-705.500-2006 ГОСТ Р 52373-2005

Силовой провод СИП - 4 2х25, 4х35 4х50 , должен соответствует требованиям ГОСТ Р 52373-2005 
и предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на:
- номинальное переменное напряжение 0,66 / 1,0 кВ - номинальной частотой 50 Гц 
в воздушных силовых линиях и осветительных сетях, а также, ответвлений к вводам в хозяйственные постройки и жилые дома,
также, предназначен для прокладки по стенам зданий или инженерным сооружениям, вертикально и горизонтально
в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69

Силовой провод СИП - 4 2х25, 4х35 4х50:
- рабочие жилы выполнены из уплотненных проволок алюминия со стабильными механическими свойствами по всей длине 
- долговечен и способен к бесперебойной работе в агрессивных климатических и химических условиях 
- обеспечивают работу линии даже при схлестывании проводов или падения на них деревьев 
- имеют высокую прочности к механическим повреждениям 
- на проводах не происходит гололедообразование 
- возможен монтажа, без отключения линии 
- стоек к ультрафиолетовому излучению 
- влагонепроницаем 
Изолирующая оболочка силового провода СИП - 4 2х25, 4х35 4х50:
выполнена из атмосферостойкого полиэтилена с поперечными молекулярными связями («сшитый» полиэтилен). Оболочка характеризуется: 
- сохранением механической прочности и электроизоляционных параметров в большом диапазоне температур, окружающего воздуха - высокой сопротивляемостью погодным условиям - стойкостью к ультрафиолетовому излучению - воздействию озона - влагонепроницаема 
Изоляция жил должна  обеспечивать  высокую эксплуатационную надежность и повышенную стойкость к токам короткого замыкания.

13. СИП 4х25 Количество 220 метров. ;СИП 4Х35 КОЛИЧЕСТВО 130 МЕТРОВ;

Сип 4х50

Количество 100 метров

Анкерный зажим РА 1000 натяжной, клиновой для СИП

Анкерный зажим РА 1000 натяжной, клиновой для СИП проводов служит для анкерного крепления несущей нулевой жилы СИП 2 на концевых, угловых и промежуточных опорах ВЛ. 
Корпус анкерного натяжного зажима РА 1000 изготовлен из специального алюминиевого сплава, методом экструзии, что повышает его надежность. Клиновидная вставка анкерного зажима РА 1000 изготовлена из устойчивого к ультрафиолетовому излучению изоляционного материала. 
Установка анкерного зажима РА 1000 не предусматривает использование специальных инструментов при монтаже воздушной линии (ВЛ) с СИП. 

Соответствует нормам NF C 33-041

Количество 16 шт

## 14. Вязка спиральная ВС 120/150.2

Количество  12 шт.

Вязка спиральная ВС 120/150.2 предназначена для крепления к штыревым(ШФ-20Г, ШФ-20Г1, ШФ-20УО, ШПФ, ШПС) и опорным линейным изоляторам защищенных проводов СИП-3 сечением 120-150мм. Вязка спиральная ВС 120/150.2 изготовлена из оцинкованной пружинной проволоки и имеет сткойкое полимерное покрытие, обеспечивающее необходимую прочность заделки проводов.

Вязка спиральная ВС 120/150.2 не разрушается во время всего срока службы, удобны в монтаже и имеют цветную маркировку.

Вязка спиральная ВС 120/150.2 предназначена для одинарного крепления к изоляторам

# 15. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ SO 136

Поддерживающий зажим SO 136 эксплуатируется для подвески СИП на промежуточных и угловых опорах с углом поворота до 90°. Компактная конструкция этих зажимов значительно облегчает монтаж линии.

Корпус зажимов изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава и из высококачественной пластмассы, устойчивой к атмосферным явлениям и ультрафиолету. Болты стальные с горячей оцинковкой.

| Тип | Количество и сечение проводов, мм2 | Диаметр провода, мм | МРН, кН | Вес,г | Количество в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 136 | 2-4x(25-120) | 8 - 42 | 50 | 730 | 25 |

Варианты обозначений, аналоги:

SO136, S/ 136, SO 136, SO136

Количество  2 шт

# 16. КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ PS 1500R

Производитель  PS 1500R

Max. сечение провода, мм2      1000        Min. сечение провода, мм2    2х25

Разрушающая нагрузка, даН

## Комплект промежуточной подвески PS 1500R

Комплект промежуточной подвески PS 1500R применяется для подвески СИП-4 на промежуточных опорах.

| Особенности комплекта промежуточной подвески PS 1500R: комплект состоит из подвесного зажима PS 2х25-4х120 и анкерного кронштейнаCF1500. провод фиксируются регулируемым зажимом со стороны кронштейна без инструмента. крепление кронштейна к опоре производится с помощью металлической ленты F 2007 со скрепами NC 20 или болтом 14 или 16 мм. |  |
| --- | --- |

КОЛИЧЕСТВО   6 ШТ

# 17.ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА SCT 20

Назначение:

• Для восстановления герметичности изоляции СИП. Для наполнения и выравнивания поверхности под термоусаживаемыми изделиями.

Характеристика:

• Изоляционная лента черного цвета с самосхватывающейся мастикой.

• Лента обладает высокой эластичностью.

• Устойчива к воздействию солнечного ультрафиолета, озона.

Размер ленты:

Толщина - 0,75 мм.  Длина - 10 м.    Ширина - 22 мм.

Герметизирующий слой ленты полимеризуется в течение 24 часов.

количество 4 шт

18. Лента водоустойчивая F 207 0,7x19x100000mm

F 207

монтажная лента водоустойчивая

Описание

Используется для крепления элементов арматуры к опорам линии

# 19. СКРЕПА И БУГЕЛЬ NC 20, NB 20

. УПАКОВКА 1 ШТ

.

II. Место поставки товаров: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик   ул.Садовая  ,2а

##### 3. Сроки  поставки товаров:  в течении 5 дней , с момента заключения контракта

##### 4. Источник финансирования: местный бюджет

##### 5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Оплата производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика  по факту поставки товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания  Сторонами акта сдачи-приемки.

##### Условия поставки товаров: доставка до места, разгрузка  осуществляется силами и за счет Поставщика.

Общие требования к товарам:

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении), работоспособным, в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные техническим заданием и должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар передается Заказчику с необходимыми документами к нему (накладные; счета-фактуры; сертификаты соответствия и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

Поставляемый товар должен быть упакован в стандартную тару изготовителя.

Проверка поставляемого товара на комплектность, бой и количество проверяется на месте разгрузки в присутствии уполномоченного лица Поставщика.

Бракованный товар, а также бой подлежит замене Поставщиком в течении 5-ти рабочих дней по акту и накладной на возврат бракованной продукции. -Датой поставки товара считается дата разгрузки и проверки товара Заказчиком.

Поставщик предоставляет срок гарантии нормального функционирования не менее чем на 24 месяца с даты подписания Сторонами накладной, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара, Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет.

Поставка товара должна быть осуществлена без причинения вреда здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц.

Товар должен быть поставлен в соответствии с условиями контракта, с надлежащим качеством.

Товар должен быть поставлен в полном объеме:

Порядок сдачи и приемки товаров:

Приемка товара по количеству и качеству (ассортимент, осмотр товара на отсутствие внешних дефектов), комплектности осуществляется Муниципальным заказчиком. При передаче товара Поставщик предоставляет Муниципальному заказчику два экземпляра товарной накладной, счет-фактуру и все необходимые документы, относящиеся к товару. При выявлении товара ненадлежащего качества или несоответствия техническим требованиям (характеристикам товара) Муниципальный заказчик  незамедлительно  вызывает представителя Поставщика для составления акта. Подписанный акт сторонами является  основанием для замены товара.

##### Требования по объему гарантий качества товаров: объем гарантии качества – 100% на весь товар.

РАЗДЕЛ III.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

р.п. Чик                                            	                                               «___» ________ 2015 года

Администрация рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы рабочего поселка Чик Арюткина Виктора Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ______ от «___» __________2015 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику светодиодные светильники и электрокомплектацию (в дальнейшем именуется «Товар») отвечающие требованиям качества, по  цене и  количестве, указанным в прилагаемой к Контракту техническому заданию (приложение №1), являющейся его неотъемлемой частью. Поставка этого Товара осуществляется Поставщиком непосредственно Заказчику. Адрес Заказчика: Новосибирская область, р.п. Чик ул. Садовая, д. 2а.  Поставка  Товара должна быть осуществлена Поставщиком в течение 5 (пяти) дней с даты заключения  контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Товар.

2. ЦЕНА КОНРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта ________ (__________________________________)  рублей _____  коп.

2.2. Цена Контракта включает все расходы, связанные с поставкой Товара по Контракту, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, его качества и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Оплата за Товар производится безналичным расчетом после его получения в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения счета (и счета-фактуры), документов, предусмотренных техническим заданием, и оформления товарной накладной обеими сторонами Контракта.

2.6. В случае, если Контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, СДАЧИ И ПРИЕМА ТОВАРОВ

3.1. Поставка Товара по настоящему Контракту осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента заключения Контракта.

3.2. Место поставки Товара: р. п. Чик, ул. Садовая, 2а

3.3. В срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Контракта,  Поставщик одновременно с передачей Товара передает Заказчику оригиналы документов: счет (и счет-фактуру), товарную накладную (2 экз.), оформленные надлежащим образом, с приложением документов, предусмотренных техническим заданием.

3.4. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием уполномоченными  представителями сторон товарных накладных.

3.5. В момент приемки Товара Заказчик производит сверку количества фактически передаваемого Заказчику Товара с количеством, указанным в товарной накладной.

3.6. В момент приемки Товара Заказчик производит сверку принимаемого Товара на соответствие количества, качества, комплектности и иных требований  условиям, установленным в техническом задании и иных положениях Контракта.

3.7. Для проверки поставленного Товара на соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.8. В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта, Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней оформляет товарную накладную и один экземпляр направляет Поставщику.

3.9. В случае несоответствия поставленного Товара требованиям Контракта и отказа Заказчика подписать товарную накладную, Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Товара к приему-передаче составляет претензию с перечнем выявленных недостатков (дефектов) Товара и сроков их устранения.

3.10. Поставщик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества, не соответствующий условиям Контракта, на Товар, соответствующий техническому заданию и иным условиям Контракта в срок, установленный Заказчиком в претензии.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. осуществить поставку Товара надлежащего качества, соответствующего требованиям технического задания и передать его Заказчику в предусмотренный пунктом 3.1. настоящего Контракта срок;

4.1.2. одновременно с передачей Товара передать Заказчику документы,  предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Контракта и технического задания к нему;

4.1.3. своими силами и за свой счет, не нарушая сроков поставки Товара, устранять допущенные по своей вине недостатки поставленных Товаров, которые могут повлечь отступления от технического задания или иных условий Контракта;

4.1.4. предоставить Заказчику документы, подтверждающие соответствие поставляемого Товара требованиям технического задания;

4.1.5. своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.1.6. информировать Заказчика об обнаруженной невозможности исполнить свои обязательства по Контракту, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента обнаружения соответствующих обстоятельств.

4.2. Поставщик вправе требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. своевременно обеспечивать Поставщика необходимыми для выполнения обязательств по Контракту  документами и информацией, которыми он располагает;

4.3.2. принять поставленный по настоящему Контракту Товар, при условии его соответствия требованиям технического задания;

4.3.3. оплатить принятый Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4. Стороны Контракта обязуются уведомлять друг друга об изменении своего наименования, адреса (юридического, почтового, фактического местонахождения), банковских и иных реквизитов в течение трех рабочих дней с момента соответствующих изменений.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 2,5 процента цены контракта.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе гарантийного, если таковое установлено), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по  формуле:

П=(Ц-В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С=Сцб x ДП, где:

Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К =ДП/ДКx 100%, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены), предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10 процентов цены контракта.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести  оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

5.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

5.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.9. В 2015 году в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

5.10. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в  соответствии с п.5.3 настоящего контракта.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.2. Контракт заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта. В случае непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, Поставщик считается уклонившимся от заключения Контракта.

6.3. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона:

6.4. Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменен в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

6.5. В случае, если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому Поставщику не применяются.

6.6. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется на весь срок действия настоящего Контракта.

6.7. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту (если Поставщиком применяется такая форма обеспечения исполнения Контракта) возвращаются Поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в полном объеме, в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня исполнения Поставщиком обязательств. Денежные средства возвращаются на банковские реквизиты Поставщика, с которых они были перечислены Заказчику, либо на дополнительно указанные Поставщиком.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту и неудовлетворении претензии об уплате неустойки (штрафа, пеней), направленной Заказчиком, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта в размере неустойки (штрафа, пеней) Поставщику не возвращаются. Основанием для удержания денежных средств является направленная Заказчиком претензия – требование

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, путем переговоров и консультаций.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области

7.3. Обращению в Арбитражный суд новосибирской области предшествует претензионный порядок урегулирования спорных вопросов. Претензия и ответ на нее оформляются в письменном виде. Срок предоставления ответа на заявленную претензию составляет 10 рабочих дней со дня ее получения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения обязательств.

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

8.4. В случае, предусмотренном частью 15 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с порядком, установленным статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. При исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Вносимые изменения должны быть оформлены в письменном виде и подписаны  полномочными представителями сторон.

9.2. Настоящий Контракт заключатся в электронной форме, в порядке, определенном статьей 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются техническое задание (приложение 1), которое является его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА

Заказчик                                                                      Поставщик

| Администрация рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области Юридический адрес: 632662, Новосибирская область Коченевский район р. п. Чик, ул. Садовая, 2а Почтовый адрес: 632662, Новосибирская область Коченевский район р. п. Чик, ул. Садовая, 2а т. 8-383-51-43-270; факс 8-383-51-43-199 ИНН 5425106838, КПП 542501001 Банковские реквизиты: Управление федерального казначейства по Новосибирской области (администрация рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области) Банк Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск. Р/счет 40204810400000000118 БИК 045004001 ___________________ «___» ______________ 2015г. М.п. | ___________________ «___» ______________ 2015г. М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№  ___  от «___» ________  2015 года

Техническое задание

на поставку светодиодных светильников и электрокомплектации для нужд администрации р.п. Чик Коченевского района новосибирской области

- Функционально-технические характеристики

1. Светильник светодиодный уличный ДКУ Циклоп LED-55 IP67  GALAD (или эквивалент) в количестве 16 шт., должны соответствовать следующим требованиям:

1. Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220В.

1.1 Комплект светодиодных модулей с установленными полупроводниковыми излучателями (ПИ) средней мощности55 Вт в количестве не менее 16 штук;

1.2 Блок питания Встроенный/ импульсный – 1 шт.

2. Требования к конструкции:

2.1 Светодиодный светильник должен быть выполнен на основе литого  корпуса с ударопрочным рассеивателем, имеющий высокий коэффициент пропускания с 4 отверстиями для отвода атмосферных осадков.

2.2 ПИ должны излучать в диапазоне цветовых температур 4700-5300К.

2.3 ПИ должны характеризоваться эффективностью не менее 110 Лм/Вт.

2.4 Быстродействие ПИ (время включения/выключения) должно быть не более 1мсек.

2.5 Падение напряжения на одном ПИ не должно превышать 3,2 В.

3. Требования к корпусной арматуре.

Арматура должна состоять из корпуса, выполненного из сплава АК-42 методом литья под давлением, с ударопрочным рассеивателем из поликарбоната.

4. Требования к конструктивным элементам.

5.1 Масса светодиодного светильника не более 3,5 кг.

5.2 Светодиодный светильник должен иметь габариты:

- длина 445±5 мм

- ширина 238±5 мм

- высота не более 56±5 мм

5. Требования к электрическим параметрам.

6.1 Потребляемая мощность светильника не должна превышать 90 Вт.

6.2 Светодиодный уличный светильник должен сохранять работоспособность при изменении питающего напряжения сети в диапазоне 176-264 В.

6.3 Сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2 МОм в соответствии с  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.

6.4 Коэффициент мощности светодиодный светильник должен иметь не менее 0,9.

7. Требования к электромагнитной совместимости.

7.1 По уровню напряжения импульсных радиопомех (ИРП)  на сетевых зажимах светодиодный светильник должен соответствовать ГОСТ Р 51318.15-99.

7.2 По уровню колебания напряжения и дозы фликера светодиодный светильник должен соответствовать нормам, определенным в ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

8. Требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам.

8.1 Излучение ПИ должно характеризоваться цветовой температурой в диапазоне 4700-5300 К.

8.2 Индекс цветопередачи должен быть не менее 75.

8.3 Излучаемый поток должен быть не менее 6600 Лм.                                                                                                     8.4 Диаграмма направленности полуширокая, согласно ГОСТ 17677-82.

9. Требования к устойчивости при воздействии климатических факторов.

9.1 Светодиодный светильник должен соответствовать климатическому исполнению

УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

9.2 По степени защиты светодиодный светильник должен соответствовать коду не ниже IP65 по ГОСТ 14254-96.

9.3 Светодиодный светильник должен быть механически прочен к воздействиям в соответствии с п.п. 4.13.1, 4.13.2 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003  и оставаться безопасным после внешних воздействий, возможных при его нормальной эксплуатации.                                                                                                                      9.4. Температура эксплуатации -55……+55 гр.С

10. Требования к надежности.

10.1 Ресурс светодиодных модулей должен быть не менее 100000 часов непрерывной работы с момента ввода светодиодного светильника в эксплуатацию.

10.2 Срок службы до списания  светодиодного светильника должен быть не менее 10 лет.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации светодиодного светильника должен быть не менее 60 месяцев.

11. Требования транспортабельности.

11.1 Светодиодный светильник должен быть приспособлен к транспортировке всеми видами транспорта. Требования к условиям транспортирования Л по ГОСТ 23216-78.

11.2 Светодиодный светильник должен нормально функционировать и сохранять заданные характеристики после транспортирования в условиях 1 по ГОСТ 15150.

12. Требования к маркировке.

12.1 Маркировка должна содержать следующую информацию:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование (обозначение) светильника.

13. Требования к безопасности.

13.1 Конструкция светодиодного светильника должна обеспечивать класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.

13.2 Конструкция светодиодного  светильника не должна приводить к чрезмерному нагреву и воспламенять окружающие элементы и материалы в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.

# 2. Лампы  ML 250вт Е40 для уличного освещения

| Наименование | Количество (шт.) | Технические характеристики (функциональные характеристики) |
| --- | --- | --- |
| # Газоразрядная лампа высокого давления типа ML 250вт Е40 (дуговая ртутная ) | 100 | Номинальная мощность: 250 Вт. Напряжение на лампе: 220 В. Световой поток: 4700 лм. Световая отдача: 18,8 лм./Вт. Тип цоколя: Е40 Диаметр D: 91 мм. Длина L: 225 мм. Срок службы: 3000 ч |

# 3. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ SLIP 22.1, SLIP 22.12 И SLIP 22.127  количество 130 шт.

Изолированные прокалывающие зажимы SLIP 22.1, SLIP 22.12 и SLIP 22.127

должны быть Водозащищенными прокалывающими  зажимами

Прокалывающие зажимы изготовлены из алюминиевого сплава, стойкого к появлению коррозии.

Усилие сдавливания 300 Н/мм2. Зубцы изготовлены из чистого или луженого алюминия. Специальная форма зубьев препятствует проникновению влаги в жилу и предотвращает ее коррозию.

Изолирующий корпус сделан из водонепроницаемого и свето-защищённого термопластика.

Предусмотрена возможность использования прокалывающих зажимов для подключения потребителя под напряжением. Шестигранная срывная головка зажимов изолирована от болта затяжки и от металлического корпуса зажима.

4. СВЕТИЛЬНИК    Типоисполнение РКУ 02-250-003 с/с  количество 14 штук.

Светильник предназначен для освещения улиц, дорог и площадей и рассчитан на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц. Структура условного обозначения РКУ24-250-003 У1: Р – ртутная лампа типа ДРЛ; К – консольный; У – для наружного освещения; 24 – номер серии; 250 – мощность лампы, Вт; 001 – номер модификации; У1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. Особенности конструкции Светильник состоит из штампованного сварного корпуса, разделенного перегородкой на два отсека. В отсеке пускорегулирующего аппарата (ПРА) расположен кронштейн для крепления светильника на опоре. Отсек закрывается крышкой, на которой закреплена панель с пускорегулирующей аппаратурой. Во втором отсеке находятся вставки-отражатели и патрон, отсек закрывается защитным стеклом. Подключение сетевых проводов производится к клеммной колодке после снятия крышки отсека ПРА.

Назначение .Светильник предназначен для освещения улиц, дорог и площадей и рассчитан на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц. Структура условного обозначения РКУ24-250-03 У1: Р – ртутная лампа типа ДРЛ; К – консольный; У – для наружного освещения; 24 – номер серии; 250 – мощность лампы, Вт; 02 – номер модификации; У1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. Особенности конструкции Светильник состоит из штампованного сварного корпуса, разделенного перегородкой на два отсека.

Условия эксплуатации Высота над уровнем моря 2000 м. Температура окружающего воздуха от —45 до +55ºС. Степень защиты IР53 по ГОСТ 14254-96. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М2 по ГОСТ 17516.1-90. Светильник устанавливается на Г-образную опору под углом подъема 15-20º к горизонту. Светильник предназначен для непосредственной установки на опорную поверхность из несгораемого материала.

Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.13-88. Светильники соответствуют требованиям ТУ 34-27-10930-85, ГОСТ 8045-82 и ГОСТ 17677-82. Технические данные Номинальное напряжение сети, В 220±22 Частота сети, Гц 50 Класс по светораспределению согласно ГОСТ 17677-82 П Тип кривой силы света: в вертикальной плоскости по ГОСТ 17677-82 Ш в горизонтальной плоскости по ГОСТ 8045-82 Осевая Максимальный коэффициент использования освещенности, не менее 0,25 Максимальный коэффициент усиления, не менее 2,8 соs ϕ, не менее 0,8 КПД, %, не менее 60 Источник света: тип по ГОСТ 27682-88 ДРЛ250 номинальная мощность, Вт 250 Тип патрона по ТУ 16-87 ИМБШ.675743.003 ТУ Е40ДК-001 УХЛ2 Тип клеммной колодки по ГОСТ 17557-88 СОВ-2-4,0/380-У3 Габаритные размеры L×В×Н, не менее 580×380×250 Масса, кг, не более 13 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию (при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации), лет 15.

5. Пускатель электромагнитный  ПМА4100 220в, 380в  количество 4 шт.

Назначение  для дистанционного пуска и отключения трехфазных нагрузок. Дополнительные функции: реверсирование, при наличии тепловых реле — защита электродвигателей от перегрузок, также возникающих при выпадении одной из фаз, изменение схемы включения обмоток Y/A. Пускатели пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники при шунтировании включающей катушки помехоподавляющим устройством или при тиристорном управлении. При наличии трехполюсных тепловых реле серий РТТ и РТЛ магнитный пускатель ПМА 4100 осуществляет защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.

Технические характеристики

Пускатель ПМА 4100 - 63А

Номинальное напряжение втягивающей катушки (частоты 50 Гц) 220В, 380В

Номинальное напряжение катушек управления при постоянном токе, 600В

Мощность переключения  при напряжении 380В переменного тока, кВт: 30,0
Число и исполнение контактов вспомогательной цепи: 2з; 2з+2р; 4з+2р
Способ крепления: винтовой   Степень защиты: IP00
Габаритные размеры ШхДхВ, мм: 112х135х143,5   Вес, кг: не более 2,1

6. Автоматический выключатель ВА47-29 Количество  4 шт

Автоматические выключатели ВА 47-29 предназначены для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания электрических цепей с единичными и групповыми потребителями электрической энергии.
Выключатели имеют характеристики срабатывания от тока короткого замыкания с характеристикой  C;
– нагрузки производственного характера с электродвигателями и пуско-регулирующими аппаратами до 63 А.
Назначение:
Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. Широкий диапазон рабочих температур от –40°С до +50°С.
Усовершенствованная более широкая рукоятка включения с увеличенной площадью контакта.
Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500  Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя  С Числом полюсов  4
Условия эксплуатации УХЛ4     Степень защиты выключателя IP 20  Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000  Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000  Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25    Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +50

7. Стойка (опора) СВ 95-2, количество    10 шт.  описание

Опора СВ 95-2

| Технические характеристики железобетонных опор СВ-95-2 |  |
| --- | --- |
| Минимальная температура эксплуатации | до -55°С |
| Морозостойкость, °С | -128 |
| Водонепроницаемость, W | 6-8 |
| Материал для изготовления | бетон, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 26633-91. Класс бетона В30. Заполнитель: щебень гранитный, прочностью 1400 и морозостойкостью не менее -184°С |

| Физические характеристики железобетонных опор СВ-95-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем, м³ | Размеры, мм |  |  |  |  | Масса, т |
|  |  | L | B | t | h | h1 |  |
| СВ 95-2 | 0.3 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0.75 |

| Механические характеристики железобетонных опор СВ-95-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Марка бетона | Материалы столба |  | Расчетный изгибающий момент | Контрольные моменты, кН по: |  |  | Ветровая нагрузка, тс до: | Напряжение, кВ до |
|  |  | Бетон, м³ | Сталь, кг |  | прочности, с=1.4 | трещиностойкости | жесткости |  |  |
| СВ 95-2 | 400 | 0.3 | 28.73 | 20 | 380 | 200 | 200 | 1.2 | 20 |

8. Кабель  ААШВ-10

1.Алюминиевая токопроводящая жила:

• однопроволочная (класс 1) сечением 25-240 кв. мм.,

• многопроволочная (класс 1 и 2) сечением 50-800 кв. мм.;

2.Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом

маркировка жил:• цифровая: 1, 2, 3, 4,• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;

3.Заполнение из бумажных жгутов;

4.Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;

5.Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;

6.Алюминиевая оболочка;

7.Подслой  из битума и пленки ПЭТ;

8.Наружный покров из ПВХ пластиката.

Область применения ААШВ-10  3х120:

Кабели ААШВ-10 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц.

Кабели ААШВ-10 предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов, с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, в сухих помещениях, в сырых, частично затапливаемых помещениях со слабой, средней и высокой коррозионной активностью, а также каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, на технологических эстакадах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам, при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели применяются для прокладки в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦААШв) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней. Кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации.

| Технические характеристики ААШВ-10: Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| --- | --- |
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 25 |
| Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 80 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 60 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 |
| Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 25 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 25 |
| Разность уровней, не более [м] | 15 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |

Количество  150 м.

9. Муфта 3 СТП

Допущена к применению в Новосибирских РЭС

Термоусаживаемая соединительная муфта 3СТп 10 предназначены для соединения 3-х жильных силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВ.

Данные муфты устанавливаются как в земле, так и на воздухе на вертикальных и других кабельных трассах без ограничения разности уровней.

Термоусаживаемый материал, составляющий основу термоусаживаемой муфты, изготавливается по специальной технологии из термопластов. В результате радиационной обработки материал приобретает новые эксплуатационные и технологические свойства, главное из которых - способность уменьшаться в объеме при нагревании при сохранении изначальной формы.

Для герметизации разделки используется маслостойкий герметик в корешок перчатки.

Для выравнивания электрического поля соединителя используется герметик выравнивания поля.

Для герметизации пустот используется межфазный заполнитель.

Установка межфазной распорки между жилами кабеля обеспечивает дополнительную изоляцию, а также является армирующим элементом, т.е. придает конструкции дополнительную жесткость.

Универсальные болтовые соединители СБ 4 со срывными головками с токопроводящей мастикой на контактных поверхностях, которыми укомплектована муфта, используются для соединения кабеля как с алюминиевыми, так и с медными жилами.

В термоусаживаемой муфте используются две термоусаживаемые перчатки, изготовленные из электроизоляционной композиции. На внутреннюю поверхность перчатки нанесен слой легкоплавкого клея.

Термоусаживаемые изделия обеспечивают полную герметизацию и высокие изоляционные свойства. Также они обладают высокой механической прочностью, стойкостью к химическому воздействию и влиянию окружающей среды. Все термоусаживаемые материалы, используемые при монтаже муфты, после усадки хранят свои механические свойства и достаточную электрическую прочность, не менее 20 кВ/мм при температуре от -50 до +50 °C.

Количество  1 шт

10. Кронштейн анкерный СА 2000

Назначение: Применяются для крепления одного или двух анкерных зажимов. К железобетонным, деревянным и стальным стойкам крепятся при помощи специальных болтов или монтажной лентой F20.07.

| Наименование | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| CА 2000 | 22 | 0,35 | 50 |

Количество 10 шт

12. Силовой провод:СИП - 4 2х25, 4х35 4х50 без металлических жил  для цепей освещения Силовой провод с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена без нулевой несущей жилы, на номинальное напряжение 0,66/1,0 кВ ТУ.16-705.500-2006 ГОСТ Р 52373-2005

Силовой провод СИП - 4 2х25, 4х35 4х50 , должен соответствует требованиям ГОСТ Р 52373-2005 
и предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на:
- номинальное переменное напряжение 0,66 / 1,0 кВ - номинальной частотой 50 Гц 
в воздушных силовых линиях и осветительных сетях, а также, ответвлений к вводам в хозяйственные постройки и жилые дома,
также, предназначен для прокладки по стенам зданий или инженерным сооружениям, вертикально и горизонтально
в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69

Силовой провод СИП - 4 2х25, 4х35 4х50:
- рабочие жилы выполнены из уплотненных проволок алюминия со стабильными механическими свойствами по всей длине 
- долговечен и способен к бесперебойной работе в агрессивных климатических и химических условиях 
- обеспечивают работу линии даже при схлестывании проводов или падения на них деревьев 
- имеют высокую прочности к механическим повреждениям 
- на проводах не происходит гололедообразование 
- возможен монтажа, без отключения линии 
- стоек к ультрафиолетовому излучению 
- влагонепроницаем 
Изолирующая оболочка силового провода СИП - 4 2х25, 4х35 4х50:
выполнена из атмосферостойкого полиэтилена с поперечными молекулярными связями («сшитый» полиэтилен). Оболочка характеризуется: 
- сохранением механической прочности и электроизоляционных параметров в большом диапазоне температур, окружающего воздуха - высокой сопротивляемостью погодным условиям - стойкостью к ультрафиолетовому излучению - воздействию озона - влагонепроницаема 
Изоляция жил должна  обеспечивать  высокую эксплуатационную надежность и повышенную стойкость к токам короткого замыкания.

13. СИП 4х25 Количество 220 метров. ;СИП 4Х35 КОЛИЧЕСТВО 130 МЕТРОВ;

Сип 4х50

Количество 100 метров

Анкерный зажим РА 1000 натяжной, клиновой для СИП

Анкерный зажим РА 1000 натяжной, клиновой для СИП проводов служит для анкерного крепления несущей нулевой жилы СИП 2 на концевых, угловых и промежуточных опорах ВЛ. 
Корпус анкерного натяжного зажима РА 1000 изготовлен из специального алюминиевого сплава, методом экструзии, что повышает его надежность. Клиновидная вставка анкерного зажима РА 1000 изготовлена из устойчивого к ультрафиолетовому излучению изоляционного материала. 
Установка анкерного зажима РА 1000 не предусматривает использование специальных инструментов при монтаже воздушной линии (ВЛ) с СИП. 

Соответствует нормам NF C 33-041

Количество 16 шт

## 14. Вязка спиральная ВС 120/150.2

Количество  12 шт.

Вязка спиральная ВС 120/150.2 предназначена для крепления к штыревым(ШФ-20Г, ШФ-20Г1, ШФ-20УО, ШПФ, ШПС) и опорным линейным изоляторам защищенных проводов СИП-3 сечением 120-150мм. Вязка спиральная ВС 120/150.2 изготовлена из оцинкованной пружинной проволоки и имеет сткойкое полимерное покрытие, обеспечивающее необходимую прочность заделки проводов.

Вязка спиральная ВС 120/150.2 не разрушается во время всего срока службы, удобны в монтаже и имеют цветную маркировку.

Вязка спиральная ВС 120/150.2 предназначена для одинарного крепления к изоляторам

# 15. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ SO 136

Поддерживающий зажим SO 136 эксплуатируется для подвески СИП на промежуточных и угловых опорах с углом поворота до 90°. Компактная конструкция этих зажимов значительно облегчает монтаж линии.

Корпус зажимов изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава и из высококачественной пластмассы, устойчивой к атмосферным явлениям и ультрафиолету. Болты стальные с горячей оцинковкой.

| Тип | Количество и сечение проводов, мм2 | Диаметр провода, мм | МРН, кН | Вес,г | Количество в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 136 | 2-4x(25-120) | 8 - 42 | 50 | 730 | 25 |

Варианты обозначений, аналоги:

SO136, S/ 136, SO 136, SO136

Количество  2 шт

# 16. КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ PS 1500R

Производитель  PS 1500R

Max. сечение провода, мм2      1000        Min. сечение провода, мм2    2х25

Разрушающая нагрузка, даН

## Комплект промежуточной подвески PS 1500R

Комплект промежуточной подвески PS 1500R применяется для подвески СИП-4 на промежуточных опорах.

| Особенности комплекта промежуточной подвески PS 1500R: комплект состоит из подвесного зажима PS 2х25-4х120 и анкерного кронштейнаCF1500. провод фиксируются регулируемым зажимом со стороны кронштейна без инструмента. крепление кронштейна к опоре производится с помощью металлической ленты F 2007 со скрепами NC 20 или болтом 14 или 16 мм. |  |
| --- | --- |

КОЛИЧЕСТВО   6 ШТ

# 17.ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА SCT 20

Назначение:

• Для восстановления герметичности изоляции СИП. Для наполнения и выравнивания поверхности под термоусаживаемыми изделиями.

Характеристика:

• Изоляционная лента черного цвета с самосхватывающейся мастикой.

• Лента обладает высокой эластичностью.

• Устойчива к воздействию солнечного ультрафиолета, озона.

Размер ленты:

Толщина - 0,75 мм.  Длина - 10 м.    Ширина - 22 мм.

Герметизирующий слой ленты полимеризуется в течение 24 часов.

количество 4 шт

18. Лента водоустойчивая F 207 0,7x19x100000mm

F 207

монтажная лента водоустойчивая

Описание

Используется для крепления элементов арматуры к опорам линии

# 19. СКРЕПА И БУГЕЛЬ NC 20, NB 20

. УПАКОВКА 1 ШТ

.

II. Место поставки товаров: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик   ул.Садовая  ,2а

##### 3. Сроки  поставки товаров:  в течении 5 дней , с момента заключения контракта

##### 4. Источник финансирования: местный бюджет

##### 5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Оплата производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика  по факту поставки товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания  Сторонами акта сдачи-приемки.

##### Условия поставки товаров: доставка до места, разгрузка  осуществляется силами и за счет Поставщика.

Общие требования к товарам:

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении), работоспособным, в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные техническим заданием и должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар передается Заказчику с необходимыми документами к нему (накладные; счета-фактуры; сертификаты соответствия и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

Поставляемый товар должен быть упакован в стандартную тару изготовителя.

Проверка поставляемого товара на комплектность, бой и количество проверяется на месте разгрузки в присутствии уполномоченного лица Поставщика.

Бракованный товар, а также бой подлежит замене Поставщиком в течении 5-ти рабочих дней по акту и накладной на возврат бракованной продукции. -Датой поставки товара считается дата разгрузки и проверки товара Заказчиком.

Поставщик предоставляет срок гарантии нормального функционирования не менее чем на 24 месяца с даты подписания Сторонами накладной, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара, Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет.

Поставка товара должна быть осуществлена без причинения вреда здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц.

Товар должен быть поставлен в соответствии с условиями контракта, с надлежащим качеством.

Товар должен быть поставлен в полном объеме:

Порядок сдачи и приемки товаров:

Приемка товара по количеству и качеству (ассортимент, осмотр товара на отсутствие внешних дефектов), комплектности осуществляется Муниципальным заказчиком. При передаче товара Поставщик предоставляет Муниципальному заказчику два экземпляра товарной накладной, счет-фактуру и все необходимые документы, относящиеся к товару. При выявлении товара ненадлежащего качества или несоответствия техническим требованиям (характеристикам товара) Муниципальный заказчик  незамедлительно  вызывает представителя Поставщика для составления акта. Подписанный акт сторонами является  основанием для замены товара.

##### Требования по объему гарантий качества товаров: объем гарантии качества – 100% на весь товар.