ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

# Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

## Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

## телефон 220-26-78  факс   220-28-75  E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru  http://www.54.rospotrebnadzor.ru

## ОКПО75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП  5406306550/540701001

| 01.03.2021 г. № 19/852 на №_______________от _____________ |  | Директору МУП «Чикское ППЖКХ» Альмухаметову А.М. |
| --- | --- | --- |

Уважаемый Александр Маратович!

На территории р.п.Чик по плану Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области  в течении 2021 года осуществлялся лабораторный контроль за качеством и безопасностью среды обитания в рамках социально-гигиенического мониторинга. Результаты исследования сточной воды проведенных в феврале 2021 года (точка отбора очистные сооружения ул. Набережная д.50 р.п.Чик) показали превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии.

В целях безопасности среды обитания человека, прошу Вас предоставить информацию о принятых Вами Управленческих решениях в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе в срок до 15.03.2021г., р.п.Коченево, пр-т. Марковцева, 8, по  эл.почте: kochenevo.to@mail.ru.

Приложение:

- Экспертные заключения

- протоколы лабораторных  исследований

Начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Новосибирской области

в Коченевском районе                                                                        А.А.Иванова

исп.Кувыкина Е.А.

(38351) 230-93